numer postępowania: PZI/U/01/11/2025/MM

  Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa ultradźwiękowych wodomierzy do odczytu radiowego dla zadania pn. „Monitoring ilości sprzedaży wody dla optymalizacji sieci wodociągowej w Gminie Gogolin” 

FORMULARZ OFERTY  
1. Nazwa Wykonawcy: 

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy oraz dołączyć pełnomocnictwo)

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy ...................................................................................................................

NIP ...............................................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................

Numer telefonu ...........................................................................................................................

Numer fax-u …………………………………………………………………………...……………………………………………..

Strona internetowa: …………………………………………………………………………...…………………………..……..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...………..….

2. Nazwa Zamawiającego: 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 47-320 Gogolin , ul. Ligonia 15,

adres e-mail:  sekretariat@kpwgogolin.pl,

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ultradźwiękowych wodomierzy do odczytu radiowego dla zadania pn. „Monitoring ilości sprzedaży wody dla optymalizacji sieci wodociągowej w Gminie Gogolin”  nr postępowania  PZI/U/01/11/2025/MM składamy niniejszą ofertę. 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto: …………………………………………………………………………………zł

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………..….…zł

4. Cenę oferty w pkt 3 powyżej stanowi suma wszystkich  kosztów koniecznych do poniesienia w celu zrealizowania   przedmiotu zamówienia określonego w dokumentach SWZ .
5. Kalkulacja zamówienia:

	lp.
	1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DOSTAWA WODOMIERZY I URZĄDZEŃ DO ZDALNEGO ODCZYTU STACJONARNEGO I OBJAZDOWEGO
	ILOŚĆ

SZTUK
	Cena jedn. 
	Łączny koszt

	1
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 15 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków występujących na przyłączach i sieci rozdzielczej przed wodomierzem 

- przepływ nominalny Q3 = 2,5 m3/h,

- długość zabudowy 110 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 2,0 l/h, 

- maksymalny przepływ równy lub większy 3,1 m3/h,

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68,

- korpus: materiał kompozytowy.
	2280
	
	

	2
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 15 mm 
- przepływ nominalny Q3 = 2,5 m3/h,

- długość zabudowy 110 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 2,0 l/h,

- maksymalny przepływ większy lub równy 3,1 m3/h,

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68,

- korpus: materiał kompozytowy.
	2700
	
	

	3
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 25 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków występujących na przyłączach i sieci rozdzielczej przed wodomierzem - przepływ nominalny Q3 = 6,3 m3/h,

- długość zabudowy 260 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 6 l/h,

- maksymalny przepływ większy lub równy 7,8 m3/h,

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68,

- korpus: materiał stal nierdzewna.
	45
	
	

	4
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 32 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków występujących na przyłączach i sieci rozdzielczej przed wodomierzem - przepływ nominalny Q3 = 10,0 m3/h,

- długość zabudowy 260 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 8,0 l/h,

- maksymalny pomiar większy lub równy 12,5 m3/h,

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68,

- korpus: materiał stal nierdzewna.
	15
	
	

	5
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 40 mm z funkcją akustycznej detekcji wycieków występujących na przyłączach i sieci rozdzielczej przed wodomierzem - przepływ nominalny Q3 = 16,0 m3/h,

- długość zabudowy 300 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 13,0 l/h,

- maksymalny pomiar większy lub równy  20 m3/h

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, korpus: materiał stal nierdzewna

- korpus: materiał stal nierdzewna.

korpus: materiał stal nierdzewna.
	39
	
	

	6
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 65 mm
- przepływ nominalny Q3 = 25,0 m3/h,

- długość zabudowy 300 mm, połączenie gwintowane,

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu,

- próg rozruchu mniejszy lub równy 20 l/h, 

- maksymalny pomiar większy lub równy 31 m3/h

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68,

- korpus: materiał stal nierdzewna.
	2
	
	

	7
	wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 80 mm.
- przepływ nominalny Q3= 63 m3/h,

- długość zabudowy 300 mm, wykonanie kołnierzowe DN 80, 

- klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu, 

- próg rozruchu mniejszy lub równy 50,0 l/h,

- maksymalny pomiar większy lub równy 79 m3/h,

- liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, 

- korpus: stal nierdzewna
	7
	
	

	8
	Konwerter do odczytu


	1
	
	

	9
	Koncentrator do odczytu stacjonarnego wraz z dwoma zestawami anten dookólnych
	5
	
	

	10
	Głowica optyczna do odczytu pamięci wodomierza, kabel USB- komplet
	1
	
	

	11
	Antena samochodowa do konwertera (magnetyczna na dach)
	1
	
	

	12
	Antena urządzenia pomiarowego (zalane studzienki) z kablem 7,5 m
	50
	
	

	13
	Tablet Android min. 11 do odczytu wodomierzy z aplikacją odczytową
	1
	
	

	14
	Wdrożenie systemu odczytowego wodomierzy , szkolenie 
	1
	
	

	
	Razem 1-14
	
	
	

	Lp.
	2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – URUCHOMIENIE SYSTEMU ODCZYTU I WYKRYWANIA WYCIEKÓW
	ILOŚĆ
	Cena jedn. 
	Łączny koszt

	1
	Oprogramowanie centralne systemu zdalnego odczytu wodomierzy umożliwiający odczyt automatyczny  w wersji stacjonarnej i objazdowej– odczyt raz na godzinę, licencja dla min. 6000 urządzeń, wersja hostowana.
	1
	
	

	2
	Oprogramowanie centralne systemu akustycznej detekcji szumów, wersja hostowana – licencja dla min. 3200 urządzeń
	1
	
	

	
	Razem 1-2
	
	
	

	Lp.
	3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – EKSPLOATACJA SYSTEMU ODCZYTU I WYKRYWANIA WYCIEKÓW
	ILOŚĆ
	
	

	1
	Roczna opłata hostingowa, licencyjna i za wsparcie techniczne zapewniająca korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy umożliwiający odczyt automatyczny w wersji stacjonarnej i objazdowej  – odczyt raz na godzinę (do 6000 urządzeń) oraz uwzględniająca zapewnienie dostępu do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji
	5 lat
	
	

	2
	Roczna opłata – oprogramowania systemu akustycznej detekcji szumów (do 3200 urządzeń)
	5 lat
	
	

	
	Razem 1-2
	
	
	

	3
	INNE KOSZTY 
	
	
	

	
	RAZEM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
	


I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

II. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

III. Oświadczamy, że na dostarczone produkty i urządzenia, oprogramowanie gwarancja i rękojmia wyniesie odpowiednio:

· Lp. 1.  pkt. od 1 do 13: 24 miesiące od daty odbioru w siedzibie Zamawiającego (potwierdzonego protokołem odbioru dostawy), 

IV. Lp.1. pkt. 14 i Lp. 2.  Pkt, od 1 do 2:   60 miesięcy od daty uruchomienia programu potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.  

V. Lp. 3 .Pkt. od 1 do 2 :   60 miesięcy od daty uruchomienia programu potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.  

VI. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SWZ t.j. 90 dni

VII. Akceptujemy wzór umowy, stanowiący II część SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

IX. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwa * w zakresie ………………………………………………………….. Podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą następujące firmy: ……………………………………………….

X. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u   Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). *

Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). *

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………….  zł netto. *

XI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                    art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                               z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

XII. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:
................................................................................................................................

XIII. Oświadczamy, że jesteśmy: 
- mikroprzedsiębiorstwem*

- małym przedsiębiorstwem*

- średnim przedsiębiorstwem*

- jednoosobową działalnością gospodarczą*

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

- inny rodzaj*

XII . Zastrzegamy/nie zastrzegamy* następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………………………………..

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP - jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.( W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów. )W przypadku zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 PZP Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić strony zawierające zastrzeżone informacje do oddzielnego pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z ofertą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – skreślić treść oświadczenia
………..……………………………………..….









/podpisano elektronicznie/***
***UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
5

